## Contrôle routine
Contrôle de routine |  | Remarques
Paramètre | Unité | Paramètres obligatoires (Directive, RGD, DWD-Reporting)
Microbiologie |  | *eaux provenant d'eau de surface (p.ex. SEBES)
Coliformes totaux | cfu/100ml
Escherichia coli | cfu/100ml
Germes totaux à 22°C (72 h) | cfu/ml
Germes totaux à 36°C (48 h) | cfu/ml
Entérocoques intestinaux | cfu/100ml
Clostridium perfringens* | cfu/100ml
Physico-Chimie
Aspect
Couleur
Odeur
Saveur
Turbidité | FNU
pH
Conductivité électrique 20°C | µS/cm
Dureté carbonatée | d°fr
Dureté totale | d°fr
Ammonium-NH4 | mg/l
Nitrites-NO2 | mg/l
Chlorures-Cl | mg/l
Nitrates-NO3 | mg/l
Sulfates-SO4 | mg/l
Sodium-Na | mg/l
Potassium-K | mg/l
Calcium-Ca | mg/l
Magnésium-Mg | mg/l

## Contrôle complet
Contrôle complet |  | Remarques
Paramètre | Unité | Paramètres obligatoires (Directive, RGD, DWD-Reporting)
Microbiologie
Coliformes totaux | cfu/100ml
Escherichia coli | cfu/100ml
Germes totaux à 22°C (72 h) | cfu/ml
Germes totaux à 36°C (48 h) | cfu/ml
Entérocoques intestinaux | cfu/100ml
Clostridium perfringens | cfu/100ml
Physico-Chimie
Aspect
Couleur
Odeur
Saveur
Turbidité | FNU
pH
Conductivité électrique 20°C | µS/cm
Dureté carbonatée | d°fr
Dureté totale | d°fr
Ammonium-NH4 | mg/l
Nitrites-NO2 | mg/l
Bromates-BrO3 | µg/l
Bromures-Br | mg/l
Chlorates-ClO3 | mg/l
Chlorites-ClO2 | mg/l
Chlorures-Cl | mg/l
Nitrates-NO3 | mg/l
Sulfates-SO4 | mg/l
Sodium-Na | mg/l
Potassium-K | mg/l
Calcium-Ca | mg/l
Magnésium-Mg | mg/l
Fluorures-F | mg/l
Cyanures-CN | µg/l
Oxygène (ou TOC) | mg/l O2
Métaux totaux
Bore | mg/l
Aluminium | µg/l
Chrome | µg/l
Silicium | mg/l
Manganèse | µg/l
Fer | µg/l
Nickel | µg/l
Cuivre | mg/l
Zinc | mg/l
Arsenic | µg/l
Sélénium | µg/l
Cadmium | µg/l
Antimoine | µg/l
Plomb | µg/l
Mercure | ug/l
Volatils
Dichlorométhane | ug/l
Chloroforme | ug/l
1,1,1-Trichloroéthane | ug/l
Tétrachlorométhane | ug/l
Benzène | ug/l
1,2-Dichloroéthane | ug/l
Trichloroéthylène | ug/l
Tétrachloroéthylène | ug/l
Trichloroéthylène + Tétrachloroéthylène (somme) | ug/l
Dichlorobromométhane | ug/l
Toluène | ug/l
Chlorodibromométhane | ug/l
Ethylbenzène | ug/l
m-Xylène/p-Xylène (somme) | ug/l
o-Xylène | ug/l
Xylènes totaux | ug/l
Bromoforme | ug/l
Total Trihalométhanes (TTHM) | ug/l
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Naphtalène | ug/l
Acénaphthylène | ug/l
Acénaphthène | ug/l
Fluorène | ug/l
Phénanthrène | ug/l
Anthracène | ug/l
Fluoranthène | ug/l
Pyrène | ug/l
Benzo(a)anthracène | ug/l
Chrysène | ug/l
Benzo(b)fluoranthène | ug/l
Benzo(k)fluoranthène | ug/l
Benzo(j)fluoranthène | ug/l
Benzo(a)pyrène | ug/l
Indeno(1,2,3-cd)pyrène | ug/l
Dibenzo(ah)anthracène | ug/l
Benzo(ghi)pérylène | ug/l
Somme HAP | ug/l
Pesticides
2,4 D | ng/l
2,6-Dichlorobenzamide | ng/l
Ampa | ng/l
Atrazine | ng/l
Atrazine-2-hydroxy | ng/l
Atrazine-desethyl | ng/l
Atrazine-desisopropyl | ng/l
Bentazone | ng/l
Bromacil | ng/l
Chloridazone | ng/l
Dimethenamide | ng/l
Diuron | ng/l
Fluazifop-P | ng/l
Glufonsiate | ng/l
Glyphosate | ng/l
Isoproturon | ng/l
MCPA | ng/l
Mecoprop | ng/l
Metazachlor | ng/l
Metazachlor ESA | ng/l
Metazachlor OXA | ng/l
Metolachlor | ng/l
Metolachlor ESA | ng/l
Metolachlor OXA | ng/l
Nicosulfuron | ng/l
Propachlor | ng/l
Quinmerac | ng/l
Simazine | ng/l
Tebuconazole | ng/l
Tembotrione | ng/l
Terbuthylazine | ng/l
Terbuthylazine-desethyl | ng/l
Total pesticides | ng/l
Carbamazepine | ng/l
Lidocaine | ng/l
Paramètres radiologiques (selon Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 modifiant: 1) le règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la protection des eaux destinées à la consommation humaine; 2) le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants)
Radon | 100 Bq/l | Laboratoire national de santé
Tritium | 100 Bq/l | Laboratoire national de santé
Dose Indicative DI (tritium, alpha globale, bêta globale) | 0,1 mSv | Laboratoire national de santé