## Explications
Registre annuel relatif à l'enregistrement de la fréquence de déversement des ouvrages de délestage
Le présent fichier excel se rapporte à l'enregistrement de la fréquence de déversement des ouvrages de délestage conformément à l'autorisation selon la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et comporte deux volets: 1) Le volet 1 concerne tous les ouvrages de délestage (bassins d'orage, déversoir d'orage, trop-pleins). La définition d'un événement de déversement est telle que communiquée dans la recommandation de l'Administration de la gestion de l'eau de décembre 2016, c'est-à-dire : - Pour les bassins d'orage un événement de déversement débute avec le premier déversement au-dessus du seuil du déversoir et se termine avec la vidange complète du bassin d'orage - Pour les déversoirs d'orage chaque déversement au-dessus du seuil du déversoir constitue un événement de déversement En vue d'une meilleure comparabilité des données une hystérésis de 5 cm est à prendre en compte. Le but de ce volet est principalement la comparaison des données mesurées avec les résultats du calcul de la charge polluante (KOSIM) en vue d'une évaluation des ouvrages. 2) Le volet 2 concerne uniquement les bassins d'orage. Chaque déversement au-dessus du seuil constitue un événement de déversement. En vue d'une meilleure comparabilité des données une hystérésis de 5 cm est à prendre en compte. Le but de ce volet est l'évaluation des ouvrages ainsi que le dépistage de problèmes éventuels au niveau du bassin tributaire (eaux allogènes, etc.) ou du bassin d'orage (calibrage des équipements de mesurage, etc.) Les deux tableaux qui suivent illustrent la différence entre la définition d'un événement de déversement pour les deux volets. Le présent fichier comprend également un exemple simplifié visualisant la différence.
Bassin de décantation (Durchlaufbecken)
Début mise en eau du bassin (Einstaubeginn)* | Début du déversement (Überlaufbeginn)* | Fin du déversement (Überlaufende)* | Fin mise en eau du bassin (Einstauende)*
Bassin se remplit (Becken füllt sich) | Déversoir de décantation actif (Klärüberlauf aktiv) | Déversoir de décantation inactif (Klärüberlauf inaktiv) | Bassin est complètement vide (Becken ist komplett leer)
Événement de déversement volet 1**
Événement de déversement volet 2
Événement de mise en eau volet 1 et 2
(*) en vue d'une meilleure comparabilité des données une hystérésis de 5 cm est à prendre en compte
(**) lorsqu'un événement de déversement s'étend sur 2 jours, il s'agit selon le volet 1 (KOSIM) de 2 jours calendriers avec déversement mais seulement d'un événement de déversement
Bassin tampon (Fangbecken)
Début mise en eau du bassin (Einstaubeginn)* | Début du déversement (Überlaufbeginn)* | Fin du déversement (Überlaufende)* | Fin mise en eau du bassin (Einstauende)*
Bassin se remplit (Becken füllt sich) | Déversoir d'orage actif (Beckenüberlauf aktiv) | Déversoir d'orage inactif (Beckenüberlauf inaktiv) | Bassin est complètement vide (Becken ist komplett leer)
Événement de déversement volet 1**
Événement de déversement volet 2
Événement de mise en eau volet 1 et 2
(*) en vue d'une meilleure comparabilité des données une hystérésis de 5 cm est à prendre en compte
(**) lorsqu'un événement de déversement s'étend sur 2 jours, il s'agit selon le volet 1 (KOSIM) de 2 jours calendriers avec déversement mais seulement d'un événement de déversement
Notons que le présent fichier excel est à compléter avec les données des événements de déversement de l'année écoulée et à envoyer à l'Administration de la gestion de l'eau par courrier électronique à l'adresse protection@eau.etat.lu au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivante. A tout moment et sur simple demande, ce registre est à remettre à la disposition des autorités compétentes.

## Volet 1
Registre pour l'année : | [13 empty] | Type de l’ouvrage (bassin d’orage DB/FB, canal de rétention SKO/SKU, …) :
Exploitant de l'ouvrage : | [13 empty] | Emplacement (localité) :
Bassin tributaire de la STEP : | [13 empty] | Coordonnées nationales (LUREF) de l’ouvrage :
Dénomination de l'ouvrage : | [13 empty] | Coordonnées nationales (LUREF) de l’exutoire :
N° autorisation EAU/AUT : | [13 empty] | Type équipements de mesurage (pression hydrostatique, ultrasons, ...) :
Ouvrage en service depuis : | [13 empty] | Date dernier contrôle/calibrage des équipements de mesurage :
Jours calendriers avec déversements et nombre d'événements de déversement par jour (selon recommandation AGE décembre 2016) :
JANVIER |  |  | FÉVRIER |  |  | MARS |  |  | AVRIL |  |  | MAI |  |  | JUIN |  |  | JUILLET |  |  | AOUT |  |  | SEPTEMBRE |  |  | OCTOBRE |  |  | NOVEMBRE |  |  | DÉCEMBRE
| ED | JD |  | ED | JD |  | ED | JD |  | ED | JD |  | ED | JD |  | ED | JD |  | ED | JD |  | ED | JD |  | ED | JD |  | ED | JD |  | ED | JD |  | ED | JD
1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
23 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
24 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
29 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
30 | [5 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 |  |  | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31
Σ | 0 | 0 | Σ | 0 | 0 | Σ | 0 | 0 | Σ | 0 | 0 | Σ | 0 | 0 | Σ | 0 | 0 | Σ | 0 | 0 | Σ | 0 | 0 | Σ | 0 | 0 | Σ | 0 | 0 | Σ | 0 | 0 | Σ | 0 | 0
[18 empty] | Σ événements de déversement enregistrés : | [14 empty] | 0
Personne de contact: | [17 empty] | Σ jours calendriers avec déversement : | [14 empty] | 0
Date:
Note on C11: Nombre d'événements de déversement Bassin d'orage: un événement de déversement débute avec le premier déversement au-dessus du seuil du déversoir et se termine avec la vidange complète du bassin d'orage Déversoir d'orage: chaque déversement au-dessus du seuil du déversoir constitue un événement de déversement
Note on D11: Jour calendrier avec déversement oui = 1 non = case vide Lorsqu'un événement de déversement s'étend sur 2 jours, il s'agit selon le volet 1 (KOSIM) de 2 jours calendriers avec déversement mais seulement d'un événement de déversement
Note on F11: Nombre d'événements de déversement Bassin d'orage: un événement de déversement débute avec le premier déversement au-dessus du seuil du déversoir et se termine avec la vidange complète du bassin d'orage Déversoir d'orage: chaque déversement au-dessus du seuil du déversoir constitue un événement de déversement
Note on G11: Jour calendrier avec déversement oui = 1 non = case vide Lorsqu'un événement de déversement s'étend sur 2 jours, il s'agit selon le volet 1 (KOSIM) de 2 jours calendriers avec déversement mais seulement d'un événement de déversement
Note on I11: Nombre d'événements de déversement Bassin d'orage: un événement de déversement débute avec le premier déversement au-dessus du seuil du déversoir et se termine avec la vidange complète du bassin d'orage Déversoir d'orage: chaque déversement au-dessus du seuil du déversoir constitue un événement de déversement
Note on J11: Jour calendrier avec déversement oui = 1 non = case vide Lorsqu'un événement de déversement s'étend sur 2 jours, il s'agit selon le volet 1 (KOSIM) de 2 jours calendriers avec déversement mais seulement d'un événement de déversement
Note on L11: Nombre d'événements de déversement Bassin d'orage: un événement de déversement débute avec le premier déversement au-dessus du seuil du déversoir et se termine avec la vidange complète du bassin d'orage Déversoir d'orage: chaque déversement au-dessus du seuil du déversoir constitue un événement de déversement
Note on M11: Jour calendrier avec déversement oui = 1 non = case vide Lorsqu'un événement de déversement s'étend sur 2 jours, il s'agit selon le volet 1 (KOSIM) de 2 jours calendriers avec déversement mais seulement d'un événement de déversement
Note on O11: Nombre d'événements de déversement Bassin d'orage: un événement de déversement débute avec le premier déversement au-dessus du seuil du déversoir et se termine avec la vidange complète du bassin d'orage Déversoir d'orage: chaque déversement au-dessus du seuil du déversoir constitue un événement de déversement
Note on P11: Jour calendrier avec déversement oui = 1 non = case vide Lorsqu'un événement de déversement s'étend sur 2 jours, il s'agit selon le volet 1 (KOSIM) de 2 jours calendriers avec déversement mais seulement d'un événement de déversement
Note on R11: Nombre d'événements de déversement Bassin d'orage: un événement de déversement débute avec le premier déversement au-dessus du seuil du déversoir et se termine avec la vidange complète du bassin d'orage Déversoir d'orage: chaque déversement au-dessus du seuil du déversoir constitue un événement de déversement
Note on S11: Jour calendrier avec déversement oui = 1 non = case vide Lorsqu'un événement de déversement s'étend sur 2 jours, il s'agit selon le volet 1 (KOSIM) de 2 jours calendriers avec déversement mais seulement d'un événement de déversement
Note on U11: Nombre d'événements de déversement Bassin d'orage: un événement de déversement débute avec le premier déversement au-dessus du seuil du déversoir et se termine avec la vidange complète du bassin d'orage Déversoir d'orage: chaque déversement au-dessus du seuil du déversoir constitue un événement de déversement
Note on V11: Jour calendrier avec déversement oui = 1 non = case vide Lorsqu'un événement de déversement s'étend sur 2 jours, il s'agit selon le volet 1 (KOSIM) de 2 jours calendriers avec déversement mais seulement d'un événement de déversement
Note on X11: Nombre d'événements de déversement Bassin d'orage: un événement de déversement débute avec le premier déversement au-dessus du seuil du déversoir et se termine avec la vidange complète du bassin d'orage Déversoir d'orage: chaque déversement au-dessus du seuil du déversoir constitue un événement de déversement
Note on Y11: Jour calendrier avec déversement oui = 1 non = case vide Lorsqu'un événement de déversement s'étend sur 2 jours, il s'agit selon le volet 1 (KOSIM) de 2 jours calendriers avec déversement mais seulement d'un événement de déversement
Note on AA11: Nombre d'événements de déversement Bassin d'orage: un événement de déversement débute avec le premier déversement au-dessus du seuil du déversoir et se termine avec la vidange complète du bassin d'orage Déversoir d'orage: chaque déversement au-dessus du seuil du déversoir constitue un événement de déversement
Note on AB11: Jour calendrier avec déversement oui = 1 non = case vide Lorsqu'un événement de déversement s'étend sur 2 jours, il s'agit selon le volet 1 (KOSIM) de 2 jours calendriers avec déversement mais seulement d'un événement de déversement
Note on AD11: Nombre d'événements de déversement Bassin d'orage: un événement de déversement débute avec le premier déversement au-dessus du seuil du déversoir et se termine avec la vidange complète du bassin d'orage Déversoir d'orage: chaque déversement au-dessus du seuil du déversoir constitue un événement de déversement
Note on AE11: Jour calendrier avec déversement oui = 1 non = case vide Lorsqu'un événement de déversement s'étend sur 2 jours, il s'agit selon le volet 1 (KOSIM) de 2 jours calendriers avec déversement mais seulement d'un événement de déversement
Note on AG11: Nombre d'événements de déversement Bassin d'orage: un événement de déversement débute avec le premier déversement au-dessus du seuil du déversoir et se termine avec la vidange complète du bassin d'orage Déversoir d'orage: chaque déversement au-dessus du seuil du déversoir constitue un événement de déversement
Note on AH11: Jour calendrier avec déversement oui = 1 non = case vide Lorsqu'un événement de déversement s'étend sur 2 jours, il s'agit selon le volet 1 (KOSIM) de 2 jours calendriers avec déversement mais seulement d'un événement de déversement
Note on AJ11: Nombre d'événements de déversement Bassin d'orage: un événement de déversement débute avec le premier déversement au-dessus du seuil du déversoir et se termine avec la vidange complète du bassin d'orage Déversoir d'orage: chaque déversement au-dessus du seuil du déversoir constitue un événement de déversement
Note on AK11: Jour calendrier avec déversement oui = 1 non = case vide Lorsqu'un événement de déversement s'étend sur 2 jours, il s'agit selon le volet 1 (KOSIM) de 2 jours calendriers avec déversement mais seulement d'un événement de déversement

## Volet 2 Détails
Registre annuel relatif à l'enregistrement de la fréquence de déversement des bassins d'orage
Registre pour l'année: | [6 empty] | Type de l’ouvrage (bassin d’orage DB ou FB, canal de rétention SKO ou SKU, …) :
Exploitant de l'ouvrage : | [6 empty] | Coordonnées nationales (LUREF) de l’ouvrage :
Bassin tributaire de la STEP : | [6 empty] | Coordonnées nationales (LUREF) de l’exutoire :
Dénomination de l'ouvrage : | [6 empty] | Volume du bassin d'orage : | [6 empty] | m³
N° autorisation EAU/AUT : | [6 empty] | Surface tributaire du bassin d'orage (Au) : | [6 empty] | ha
Ouvrage en service depuis : | [6 empty] | Débit de sortie du bassin d'orage (QDr) : | [6 empty] | l/s
Emplacement (localité) : | [6 empty] | Niveau supérieur du dégrilleur : | [6 empty] | cm
Type équipements de mesurage (pression hydrostatique, ultrasons, ...) :
Date dernier contrôle/calibrage des équipements de mesurage :
Date |  | Mise en eau du bassin (Beckeneinstau) |  |  |  | Déversoir de décantation (Klärüberlauf) |  |  |  | Déversoir d'orage (Beckenüberlauf) |  |  |  | Σ volume d'évacuation
|  | Début | Fin | Durée | Niveau maximal de l'eau | Début | Fin | Durée | Volume d'évacuation | Début | Fin | Durée | Volume d'évacuation
m | j | h:min | h:min | h:min | cm | h:min | h:min | h:min | m³ | h:min | h:min | h:min | m³ | m³
Janvier | 2020-01-01 | [12 empty] | 0
| 2020-01-02 | [12 empty] | 0
| 2020-01-03 | [12 empty] | 0
| 2020-01-04 | [12 empty] | 0
| 2020-01-05 | [12 empty] | 0
| 2020-01-06 | [12 empty] | 0
| 2020-01-07 | [12 empty] | 0
| 2020-01-08 | [12 empty] | 0
| 2020-01-09 | [12 empty] | 0
| 2020-01-10 | [12 empty] | 0
| 2020-01-11 | [12 empty] | 0
| 2020-01-12 | [12 empty] | 0
| 2020-01-13 | [12 empty] | 0
| 2020-01-14 | [12 empty] | 0
| 2020-01-15 | [12 empty] | 0
| 2020-01-16 | [12 empty] | 0
| 2020-01-17 | [12 empty] | 0
| 2020-01-18 | [12 empty] | 0
| 2020-01-19 | [12 empty] | 0
| 2020-01-20 | [12 empty] | 0
| 2020-01-21 | [12 empty] | 0
| 2020-01-22 | [12 empty] | 0
| 2020-01-23 | [12 empty] | 0
| 2020-01-24 | [12 empty] | 0
| 2020-01-25 | [12 empty] | 0
| 2020-01-26 | [12 empty] | 0
| 2020-01-27 | [12 empty] | 0
| 2020-01-28 | [12 empty] | 0
| 2020-01-29 | [12 empty] | 0
| 2020-01-30 | [12 empty] | 0
| 2020-01-31 | [12 empty] | 0
Février | 2020-02-01 | [12 empty] | 0
| 2020-02-02 | [12 empty] | 0
| 2020-02-03 | [12 empty] | 0
| 2020-02-04 | [12 empty] | 0
| 2020-02-05 | [12 empty] | 0
| 2020-02-06 | [12 empty] | 0
| 2020-02-07 | [12 empty] | 0
| 2020-02-08 | [12 empty] | 0
| 2020-02-09 | [12 empty] | 0
| 2020-02-10 | [12 empty] | 0
| 2020-02-11 | [12 empty] | 0
| 2020-02-12 | [12 empty] | 0
| 2020-02-13 | [12 empty] | 0
| 2020-02-14 | [12 empty] | 0
| 2020-02-15 | [12 empty] | 0
| 2020-02-16 | [12 empty] | 0
| 2020-02-17 | [12 empty] | 0
| 2020-02-18 | [12 empty] | 0
| 2020-02-19 | [12 empty] | 0
| 2020-02-20 | [12 empty] | 0
| 2020-02-21 | [12 empty] | 0
| 2020-02-22 | [12 empty] | 0
| 2020-02-23 | [12 empty] | 0
| 2020-02-24 | [12 empty] | 0
| 2020-02-25 | [12 empty] | 0
| 2020-02-26 | [12 empty] | 0
| 2020-02-27 | [12 empty] | 0
| 2020-02-28 | [12 empty] | 0
| 2020-02-29 | [12 empty] | 0
Mars | 2020-03-01 | [12 empty] | 0
| 2020-03-02 | [12 empty] | 0
| 2020-03-03 | [12 empty] | 0
| 2020-03-04 | [12 empty] | 0
| 2020-03-05 | [12 empty] | 0
| 2020-03-06 | [12 empty] | 0
| 2020-03-07 | [12 empty] | 0
| 2020-03-08 | [12 empty] | 0
| 2020-03-09 | [12 empty] | 0
| 2020-03-10 | [12 empty] | 0
| 2020-03-11 | [12 empty] | 0
| 2020-03-12 | [12 empty] | 0
| 2020-03-13 | [12 empty] | 0
| 2020-03-14 | [12 empty] | 0
| 2020-03-15 | [12 empty] | 0
| 2020-03-16 | [12 empty] | 0
| 2020-03-17 | [12 empty] | 0
| 2020-03-18 | [12 empty] | 0
| 2020-03-19 | [12 empty] | 0
| 2020-03-20 | [12 empty] | 0
| 2020-03-21 | [12 empty] | 0
| 2020-03-22 | [12 empty] | 0
| 2020-03-23 | [12 empty] | 0
| 2020-03-24 | [12 empty] | 0
| 2020-03-25 | [12 empty] | 0
| 2020-03-26 | [12 empty] | 0
| 2020-03-27 | [12 empty] | 0
| 2020-03-28 | [12 empty] | 0
| 2020-03-29 | [12 empty] | 0
| 2020-03-30 | [12 empty] | 0
| 2020-03-31 | [12 empty] | 0
Avril | 2020-04-01 | [12 empty] | 0
| 2020-04-02 | [12 empty] | 0
| 2020-04-03 | [12 empty] | 0
| 2020-04-04 | [12 empty] | 0
| 2020-04-05 | [12 empty] | 0
| 2020-04-06 | [12 empty] | 0
| 2020-04-07 | [12 empty] | 0
| 2020-04-08 | [12 empty] | 0
| 2020-04-09 | [12 empty] | 0
| 2020-04-10 | [12 empty] | 0
| 2020-04-11 | [12 empty] | 0
| 2020-04-12 | [12 empty] | 0
| 2020-04-13 | [12 empty] | 0
| 2020-04-14 | [12 empty] | 0
| 2020-04-15 | [12 empty] | 0
| 2020-04-16 | [12 empty] | 0
| 2020-04-17 | [12 empty] | 0
| 2020-04-18 | [12 empty] | 0
| 2020-04-19 | [12 empty] | 0
| 2020-04-20 | [12 empty] | 0
| 2020-04-21 | [12 empty] | 0
| 2020-04-22 | [12 empty] | 0
| 2020-04-23 | [12 empty] | 0
| 2020-04-24 | [12 empty] | 0
| 2020-04-25 | [12 empty] | 0
| 2020-04-26 | [12 empty] | 0
| 2020-04-27 | [12 empty] | 0
| 2020-04-28 | [12 empty] | 0
| 2020-04-29 | [12 empty] | 0
| 2020-04-30 | [12 empty] | 0
Mai | 2020-05-01 | [12 empty] | 0
| 2020-05-02 | [12 empty] | 0
| 2020-05-03 | [12 empty] | 0
| 2020-05-04 | [12 empty] | 0
| 2020-05-05 | [12 empty] | 0
| 2020-05-06 | [12 empty] | 0
| 2020-05-07 | [12 empty] | 0
| 2020-05-08 | [12 empty] | 0
| 2020-05-09 | [12 empty] | 0
| 2020-05-10 | [12 empty] | 0
| 2020-05-11 | [12 empty] | 0
| 2020-05-12 | [12 empty] | 0
| 2020-05-13 | [12 empty] | 0
| 2020-05-14 | [12 empty] | 0
| 2020-05-15 | [12 empty] | 0
| 2020-05-16 | [12 empty] | 0
| 2020-05-17 | [12 empty] | 0
| 2020-05-18 | [12 empty] | 0
| 2020-05-19 | [12 empty] | 0
| 2020-05-20 | [12 empty] | 0
| 2020-05-21 | [12 empty] | 0
| 2020-05-22 | [12 empty] | 0
| 2020-05-23 | [12 empty] | 0
| 2020-05-24 | [12 empty] | 0
| 2020-05-25 | [12 empty] | 0
| 2020-05-26 | [12 empty] | 0
| 2020-05-27 | [12 empty] | 0
| 2020-05-28 | [12 empty] | 0
| 2020-05-29 | [12 empty] | 0
| 2020-05-30 | [12 empty] | 0
| 2020-05-31 | [12 empty] | 0
Juin | 2020-06-01 | [12 empty] | 0
| 2020-06-02 | [12 empty] | 0
| 2020-06-03 | [12 empty] | 0
| 2020-06-04 | [12 empty] | 0
| 2020-06-05 | [12 empty] | 0
| 2020-06-06 | [12 empty] | 0
| 2020-06-07 | [12 empty] | 0
| 2020-06-08 | [12 empty] | 0
| 2020-06-09 | [12 empty] | 0
| 2020-06-10 | [12 empty] | 0
| 2020-06-11 | [12 empty] | 0
| 2020-06-12 | [12 empty] | 0
| 2020-06-13 | [12 empty] | 0
| 2020-06-14 | [12 empty] | 0
| 2020-06-15 | [12 empty] | 0
| 2020-06-16 | [12 empty] | 0
| 2020-06-17 | [12 empty] | 0
| 2020-06-18 | [12 empty] | 0
| 2020-06-19 | [12 empty] | 0
| 2020-06-20 | [12 empty] | 0
| 2020-06-21 | [12 empty] | 0
| 2020-06-22 | [12 empty] | 0
| 2020-06-23 | [12 empty] | 0
| 2020-06-24 | [12 empty] | 0
| 2020-06-25 | [12 empty] | 0
| 2020-06-26 | [12 empty] | 0
| 2020-06-27 | [12 empty] | 0
| 2020-06-28 | [12 empty] | 0
| 2020-06-29 | [12 empty] | 0
| 2020-06-30 | [12 empty] | 0
Juillet | 2020-07-01 | [12 empty] | 0
| 2020-07-02 | [12 empty] | 0
| 2020-07-03 | [12 empty] | 0
| 2020-07-04 | [12 empty] | 0
| 2020-07-05 | [12 empty] | 0
| 2020-07-06 | [12 empty] | 0
| 2020-07-07 | [12 empty] | 0
| 2020-07-08 | [12 empty] | 0
| 2020-07-09 | [12 empty] | 0
| 2020-07-10 | [12 empty] | 0
| 2020-07-11 | [12 empty] | 0
| 2020-07-12 | [12 empty] | 0
| 2020-07-13 | [12 empty] | 0
| 2020-07-14 | [12 empty] | 0
| 2020-07-15 | [12 empty] | 0
| 2020-07-16 | [12 empty] | 0
| 2020-07-17 | [12 empty] | 0
| 2020-07-18 | [12 empty] | 0
| 2020-07-19 | [12 empty] | 0
| 2020-07-20 | [12 empty] | 0
| 2020-07-21 | [12 empty] | 0
| 2020-07-22 | [12 empty] | 0
| 2020-07-23 | [12 empty] | 0
| 2020-07-24 | [12 empty] | 0
| 2020-07-25 | [12 empty] | 0
| 2020-07-26 | [12 empty] | 0
| 2020-07-27 | [12 empty] | 0
| 2020-07-28 | [12 empty] | 0
| 2020-07-29 | [12 empty] | 0
| 2020-07-30 | [12 empty] | 0
| 2020-07-31 | [12 empty] | 0
Août | 2020-08-01 | [12 empty] | 0
| 2020-08-02 | [12 empty] | 0
| 2020-08-03 | [12 empty] | 0
| 2020-08-04 | [12 empty] | 0
| 2020-08-05 | [12 empty] | 0
| 2020-08-06 | [12 empty] | 0
| 2020-08-07 | [12 empty] | 0
| 2020-08-08 | [12 empty] | 0
| 2020-08-09 | [12 empty] | 0
| 2020-08-10 | [12 empty] | 0
| 2020-08-11 | [12 empty] | 0
| 2020-08-12 | [12 empty] | 0
| 2020-08-13 | [12 empty] | 0
| 2020-08-14 | [12 empty] | 0
| 2020-08-15 | [12 empty] | 0
| 2020-08-16 | [12 empty] | 0
| 2020-08-17 | [12 empty] | 0
| 2020-08-18 | [12 empty] | 0
| 2020-08-19 | [12 empty] | 0
| 2020-08-20 | [12 empty] | 0
| 2020-08-21 | [12 empty] | 0
| 2020-08-22 | [12 empty] | 0
| 2020-08-23 | [12 empty] | 0
| 2020-08-24 | [12 empty] | 0
| 2020-08-25 | [12 empty] | 0
| 2020-08-26 | [12 empty] | 0
| 2020-08-27 | [12 empty] | 0
| 2020-08-28 | [12 empty] | 0
| 2020-08-29 | [12 empty] | 0
| 2020-08-30 | [12 empty] | 0
| 2020-08-31 | [12 empty] | 0
Septembre | 2020-09-01 | [12 empty] | 0
| 2020-09-02 | [12 empty] | 0
| 2020-09-03 | [12 empty] | 0
| 2020-09-04 | [12 empty] | 0
| 2020-09-05 | [12 empty] | 0
| 2020-09-06 | [12 empty] | 0
| 2020-09-07 | [12 empty] | 0
| 2020-09-08 | [12 empty] | 0
| 2020-09-09 | [12 empty] | 0
| 2020-09-10 | [12 empty] | 0
| 2020-09-11 | [12 empty] | 0
| 2020-09-12 | [12 empty] | 0
| 2020-09-13 | [12 empty] | 0
| 2020-09-14 | [12 empty] | 0
| 2020-09-15 | [12 empty] | 0
| 2020-09-16 | [12 empty] | 0
| 2020-09-17 | [12 empty] | 0
| 2020-09-18 | [12 empty] | 0
| 2020-09-19 | [12 empty] | 0
| 2020-09-20 | [12 empty] | 0
| 2020-09-21 | [12 empty] | 0
| 2020-09-22 | [12 empty] | 0
| 2020-09-23 | [12 empty] | 0
| 2020-09-24 | [12 empty] | 0
| 2020-09-25 | [12 empty] | 0
| 2020-09-26 | [12 empty] | 0
| 2020-09-27 | [12 empty] | 0
| 2020-09-28 | [12 empty] | 0
| 2020-09-29 | [12 empty] | 0
| 2020-09-30 | [12 empty] | 0
Octobre | 2020-10-01 | [12 empty] | 0
| 2020-10-02 | [12 empty] | 0
| 2020-10-03 | [12 empty] | 0
| 2020-10-04 | [12 empty] | 0
| 2020-10-05 | [12 empty] | 0
| 2020-10-06 | [12 empty] | 0
| 2020-10-07 | [12 empty] | 0
| 2020-10-08 | [12 empty] | 0
| 2020-10-09 | [12 empty] | 0
| 2020-10-10 | [12 empty] | 0
| 2020-10-11 | [12 empty] | 0
| 2020-10-12 | [12 empty] | 0
| 2020-10-13 | [12 empty] | 0
| 2020-10-14 | [12 empty] | 0
| 2020-10-15 | [12 empty] | 0
| 2020-10-16 | [12 empty] | 0
| 2020-10-17 | [12 empty] | 0
| 2020-10-18 | [12 empty] | 0
| 2020-10-19 | [12 empty] | 0
| 2020-10-20 | [12 empty] | 0
| 2020-10-21 | [12 empty] | 0
| 2020-10-22 | [12 empty] | 0
| 2020-10-23 | [12 empty] | 0
| 2020-10-24 | [12 empty] | 0
| 2020-10-25 | [12 empty] | 0
| 2020-10-26 | [12 empty] | 0
| 2020-10-27 | [12 empty] | 0
| 2020-10-28 | [12 empty] | 0
| 2020-10-29 | [12 empty] | 0
| 2020-10-30 | [12 empty] | 0
| 2020-10-31 | [12 empty] | 0
Novembre | 2020-11-01 | [12 empty] | 0
| 2020-11-02 | [12 empty] | 0
| 2020-11-03 | [12 empty] | 0
| 2020-11-04 | [12 empty] | 0
| 2020-11-05 | [12 empty] | 0
| 2020-11-06 | [12 empty] | 0
| 2020-11-07 | [12 empty] | 0
| 2020-11-08 | [12 empty] | 0
| 2020-11-09 | [12 empty] | 0
| 2020-11-10 | [12 empty] | 0
| 2020-11-11 | [12 empty] | 0
| 2020-11-12 | [12 empty] | 0
| 2020-11-13 | [12 empty] | 0
| 2020-11-14 | [12 empty] | 0
| 2020-11-15 | [12 empty] | 0
| 2020-11-16 | [12 empty] | 0
| 2020-11-17 | [12 empty] | 0
| 2020-11-18 | [12 empty] | 0
| 2020-11-19 | [12 empty] | 0
| 2020-11-20 | [12 empty] | 0
| 2020-11-21 | [12 empty] | 0
| 2020-11-22 | [12 empty] | 0
| 2020-11-23 | [12 empty] | 0
| 2020-11-24 | [12 empty] | 0
| 2020-11-25 | [12 empty] | 0
| 2020-11-26 | [12 empty] | 0
| 2020-11-27 | [12 empty] | 0
| 2020-11-28 | [12 empty] | 0
| 2020-11-29 | [12 empty] | 0
| 2020-11-30 | [12 empty] | 0
Décembre | 2020-12-01 | [12 empty] | 0
| 2020-12-02 | [12 empty] | 0
| 2020-12-03 | [12 empty] | 0
| 2020-12-04 | [12 empty] | 0
| 2020-12-05 | [12 empty] | 0
| 2020-12-06 | [12 empty] | 0
| 2020-12-07 | [12 empty] | 0
| 2020-12-08 | [12 empty] | 0
| 2020-12-09 | [12 empty] | 0
| 2020-12-10 | [12 empty] | 0
| 2020-12-11 | [12 empty] | 0
| 2020-12-12 | [12 empty] | 0
| 2020-12-13 | [12 empty] | 0
| 2020-12-14 | [12 empty] | 0
| 2020-12-15 | [12 empty] | 0
| 2020-12-16 | [12 empty] | 0
| 2020-12-17 | [12 empty] | 0
| 2020-12-18 | [12 empty] | 0
| 2020-12-19 | [12 empty] | 0
| 2020-12-20 | [12 empty] | 0
| 2020-12-21 | [12 empty] | 0
| 2020-12-22 | [12 empty] | 0
| 2020-12-23 | [12 empty] | 0
| 2020-12-24 | [12 empty] | 0
| 2020-12-25 | [12 empty] | 0
| 2020-12-26 | [12 empty] | 0
| 2020-12-27 | [12 empty] | 0
| 2020-12-28 | [12 empty] | 0
| 2020-12-29 | [12 empty] | 0
| 2020-12-30 | [12 empty] | 0
| 2020-12-31 | [12 empty] | 0
Σ : |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Remarques :
Personne de contact :
Date :
Formulas:
Durée = SUM(F17:[Durée, row above])
Durée = SUM(J17:[Durée, row above])
Note on D15: Pour le cas de plusieurs événements par jour le début du premier est à considérer.
Note on E15: Pour le cas de plusieurs événements par jour la fin du dernier est à considérer.
Note on F15: Pour le cas de plusieurs événements par jour la somme des durées est à considérer.
Note on H15: Pour le cas de plusieurs événements par jour le début du premier est à considérer.
Note on I15: Pour le cas de plusieurs événements par jour la fin du dernier est à considérer.
Note on J15: Pour le cas de plusieurs événements par jour la somme des durées est à considérer.
Note on K15: Pour le cas de plusieurs événements par jour la somme des volumes est à considérer.
Note on L15: Pour le cas de plusieurs événements par jour le début du premier est à considérer.
Note on M15: Pour le cas de plusieurs événements par jour la fin du dernier est à considérer.
Note on N15: Pour le cas de plusieurs événements par jour la somme des durées est à considérer.
Note on O15: Pour le cas de plusieurs événements par jour la somme des volumes est à considérer.

## Volet 2 Résumé
Registre annuel relatif à l'enregistrement de la fréquence de déversement des bassins d'orage
Registre pour l'année : |  |  |  |  | Type de l’ouvrage (bassin d’orage DB ou FB, canal de rétention SKO ou SKU, …) :
Exploitant de l'ouvrage : |  |  |  |  | Coordonnées nationales (LUREF) de l’ouvrage :
Bassin tributaire de la STEP : |  |  |  |  | Coordonnées nationales (LUREF) de l’exutoire :
Dénomination de l'ouvrage : |  |  |  |  | Volume du bassin d'orage : |  |  |  | m³
N° autorisation EAU/AUT : |  |  |  |  | Surface tributaire du bassin d'orage (Au) : |  |  |  | ha
Ouvrage en service depuis : |  |  |  |  | Débit de sortie du bassin d'orage (QDr) : |  |  |  | l/s
Emplacement (localité) : |  |  |  |  | Niveau supérieur du dégrilleur : |  |  |  | cm
Type équipements de mesurage (pression hydrostatique, ultrasons, ...) :
Date dernier contrôle/calibrage des équipements de mesurage :
| Mise en eau du bassin (Beckeneinstau) |  | Durée du délestage (Entlastungsdauer) |  | Fréquence de déversement (Entlastungshäufigkeit) |  | Volume d'évacuation (Entlastungsvolumen)
| Durée | Jours | Déversoir de décantation (Klärüberlauf) | Déversoir d'orage (Beckenüberlauf) | Déversoir de décantation (Klärüberlauf) | Déversoir d'orage (Beckenüberlauf) | Déversoir de décantation (Klärüberlauf) | Déversoir d'orage (Beckenüberlauf) |  | Somme
Jours avec déversement
Mois | h:min | n | h:min | h:min | n | n | m³ | m³ |  | m³
Janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Juin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Juillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Août | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Septembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Remarques :
Personne de contact : |  |  |  |  | Date :
Formulas:
Mise en eau du bassin (Beckeneinstau) = SUM(C18:[Mise en eau du bassin (Beckeneinstau), row above])