## Explications
Remarques générales / Allgemeine Bemerkungen
Afin de garantir une évaluation automatique des formulaires, il suffit de suivre quelques règles simples:
- remplir seulement les cases de couleur rouge claire - ne pas changer le formatage des cellules - ne pas ajouter ou supprimer des lignes ou des colonnes - dans les cases dans lesquelles il faut indiquer un chiffre, veuillez introduire tout simplement le chiffre demandé en continu, sans unités, séparateurs, etc.
Um eine automatisierte Auswertung der Formulare zu ermöglichen, reicht es aus beim Ausfüllen ein paar kleine Regeln zu befolgen:
- nur die Zellen in hell roter Farbe ausfüllen - die Formatierung der Zellen nicht verändern - keine Zeilen oder Spalten entfernen oder hinzufügen - in den Zellen, die als Eingabe eine Zahl verlangen, geben Sie bitte einfach nur die Zahl ein, ohne Einheit oder Trennzeichen, etc.
Explications générales / Allgemeine Erklärungen
Le tableau à remplir saisie des informations sur les non-conformités, leur causes et les remèdes qui étaient nécessaires à remédier l'incident.
Le tableau se compose de trois parties qui sont placées l'une à côté de l'autre de gauche à droite (en bas, les différentes sections sont expliqués en détail): - Informations sur les résultats d'analyse - Causes de l'incident (de la non-conformité voir dépassement de la valeur seuil du paramètre en question) - Remèdes (les mesures qui étaient nécessaires à résoudre le problème) Pour remplir le tableau correctement, il faut le remplir pour chaque dépassement de paramètre de chaque incident (contamination) l'un après l'autre. Pour conserver la lisibilité du tableau et la possibilité de séparer les différentes actions, il est nécessaire de laisser une ligne vide entre chaque paramètre.
Die auszufüllende Tabelle erfasst Informationen über Grenzwertüberschreitungen, deren Ursprünge, so wie die Mittel die zu deren Beseitigung notwendig waren.
Informations sur les résultats d'analyses / Informationen über die Analyseergebnisse
Année | L'année de l'incident. | Das Jahr des Zwischenfalls.
Zone de Distribution | Le nom de la zone de distribution, il se trouve dans la ligne 9 du premier fichier Excel. | Der Name des Netzwerks, er befindet zich in Zeile 9 der ersten Excel Datei.
Paramètre non-conforme | Le nom du paramètre non-conforme, il peut être directement choisi de la liste défilante. | Der Name des Parameters dessen Grenzwert überschritten wurde, er kann direkt aus der Liste ausgewählt werden.
Restriction de consommation | Est-ce qu'une restriction de consommation à été prononcée? Indiquez "oui" si c'était le cas. | Wurde eine Einschränkung des Verbrauchs ausgesprochen? Geben Sie "ja" an, falls dies der Fall war.
Interdiction de consommation | Est-ce-que une interdiction de consommation à été prononcée? Indiquez "oui" si c'était le cas. | Wurde eine Verbot des Verbrauchs ausgesprochen? Geben Sie "ja" an, falls dies der Fall war.
nombre total d'analyses | Le nombre total des analyses dans lesquelles le paramètre en question a été analysé. | Die Gesamtanzahl an Analysen in denen der entsprechende Parameter analysiert wurde.
nombre total d'analyses non-conformes | Le nombre total d'analyses dans lesquelles la valeur seuil du paramètre en question a été dépasée. | Die Gesamtanzahl der Analysen in denen der Grenzwert des entsprechenden Parameters überschritten wurde.
Valeur maximale de toutes les analyses | La valeur maximale du paramètre en question parmi toutes les analyses durant l'année en question. | Der maximal gemessene Wert des entsprechenden Parameters aus allen Analysen des angegebenen Jahres.
Valeur médiane de toutes les analyses | La valeur mediane du paramètre en question parmi toutes les analyses effectuées durant l'année en question. | Der Medianwert des entsprechenden Parameters aus allen Analysen des angegebenen Jahres.
Valeur médiane des analyses non-conformes (analyses reliées à cet incident) | La valeur mediane du paramètre en question des analyses non-conformes prises durant la période de non-conformité. | Der Medianwert des entsprechenden Parameters aus den Analysen die während des Zwischenfalls genommen wurden.
Causes / Ursachen
| Chaque dépassement de paramètre peut être dû à plusieures causes, donc, pour chaque ligne de la première partie du tableau il peut être nécessaire de remplir plusieures lignes dans cette rubrique-ci. | Jede Überschreitung eines Parameters kann durch mehrere Ursachen verschuldet sein. Aus diesem Grund kann es sein, dass für jede Zeile aus der ersten Rubrik mehrere Zeilen aus dieser Rubrik auszufüllen sind.
Cause de l'incident est reliée: | Choisissez une cause à laquelle l'incident est dû. Si l'incident est dû à plusieures causes, il faut remplir pour chaque cause une ligne dans cette rubrique. | Wählen Sie aus der Liste die Ursache aus, durch welche der Zwischenfall verschuldet ist. Falls mehrere Gründe infrage kommen, dann füllen Sie für jeden eine Zeile aus.
Nombre d'analyses non-conformes (durant cet incident) | Le nombre d'analyses qui était pris pendant la durée de l'incident | Die Anzahl an Analysen die während des Zwischenfalls genommen wurden.
Remèdes
| Pour chaque cause, il faut remplir une ligne cans cette section-ci. Les 4 premiers champs sont à remplir dans tous les cas, tandis que parmis les derniers seulement un sous-groupe, dépendant de la sélection dans la section précédente, est à remplir. | Für jede Ursache ist diese Rubrik auszufüllen. Während die ersten 4 Felder auf jeden Fall auszufüllen sind, muss bei den restlichen Feldern nur eine Untergruppe, abhängig von der Ursachenauswahl in der vorigen Rubrik ausgefüllt werden.
Durée des mesures d'action | La durée durant laquelle l'incident persistait. | Die Zeitdauer während derer der Zwischenfall andauerte.
Nombre d'analyses prises durant cet incident | Le nombre d'analyses qui a été pris durant la phase de l'incident jusqu'à au moment du rétablissement de la conformité. | Anzahl der Analysen, die während der Zwischenfallsdauer bis zur Wiederherstellung der Konformität durchgeführt wurden.
Information des consommateurs concernés sur l'état de l'eau et des précautions à prendre | Est-ce-que la population touchée a été informée sur l'état de l'eau potable et des précautions / mesures à prendre? | Wurde die betroffene Bevölkerung über den Zustand des Trinkwassers und die zu treffenden Vorbeugungen / Massnahmen informiert?
Mise à disposition de ressources alternatives (p.ex. eau en bouteilles) | Est-ce-qu'un approvisionnement alternative p.ex. en forme d'eau en bouteilles a été mis à disposition de la population touchée? | Wurde der betroffenen Bevölkerung alternative Trinkwasserversorgungen zugänglich gemacht, z.B. Trinkwasser in Flaschen?
Pas de mesures nécessaires | Si aucune mesure était nécessaire pour rétablir la conformitée de l'eau distribuée, alors les cellules suivantes peuvent êtres ignorées. | Wenn keine Massnahmen zur Wiederherstellung des konformen Zustandes des verteilten Wassers notwendig waren, können die nachfolgenden Zellen ignoriert werden.
Si la cause est reliée à la source | Dépendant de la cause à laquelle l'incident est dû (cause sélectionnée dans la rubrique précédente), indiquez les mesures prises pour remédier à la situation. | In Abhängigkeit des Grunds für den Zwischenfall (ausgewählte Ursache aus der vorigen Rubrik), geben Sie an welche Massnahmen zum Beheben der Situation ausgeführt wurden.
Si la cause est reliée à la centrale de traitement | Dépendant de la cause à laquelle l'incident est dû (cause sélectionnée dans la rubrique précédente), indiquez les mesures prises pour remédier à la situation. | In Abhängigkeit des Grunds für den Zwischenfall (ausgewählte Ursache aus der vorigen Rubrik), geben Sie an welche Massnahmen zum Beheben der Situation ausgeführt wurden.
Si la cause est reliée au réseau public | Dépendant de la cause à laquelle l'incident est dû (cause sélectionnée dans la rubrique précédente), indiquez les mesures prises pour remédier à la situation. | In Abhängigkeit des Grunds für den Zwischenfall (ausgewählte Ursache aus der vorigen Rubrik), geben Sie an welche Massnahmen zum eheben der Situation ausgeführt wurden.
Si la cause est reliée au réseau domestique | Dépendant de la cause à laquelle l'incident est dû (cause sélectionnée dans la rubrique précédente), indiquez les mesures prises pour remédier à la situation. | In Abhängigkeit des Grunds für den Zwischenfall (ausgewählte Ursache aus der vorigen Rubrik), geben Sie an welche Massnahmen zum Beheben der Situation ausgeführt wurden.
Si la cause est reliée à plusieures causes | Dépendant de la cause à laquelle l'incident est dû (cause sélectionnée dans la rubrique précédente), indiquez les mesures prises pour remédier à la situation. | In Abhängigkeit des Grunds für den Zwischenfall (ausgewählte Ursache aus der vorigen Rubrik), geben Sie an welche Massnahmen zum Beheben der Situation ausgeführt wurden.
Si la cause est reliée à d'autre causes | Dépendant de la cause à laquelle l'incident est dû (cause sélectionnée dans la rubrique précédente), indiquez les mesures prises pour remédier à la situation. | In Abhängigkeit des Grunds für den Zwischenfall (ausgewählte Ursache aus der vorigen Rubrik), geben Sie an welche Massnahmen zum Beheben der Situation ausgeführt wurden.

## non-conformités
Informations sur les non-conformités
Informations générales | [5 empty] | Restrictions de consommation et Information de la population | [5 empty] | Informations sur les analyses |  |  |  |  | Causes et remèdes
| wsz |  | startDate | endDate | nonCompliantParameters | waterUseRestriction | waterUseProhibition | waterUseRestrProhibDuration | waterUseRestrProhibExplanation | instructionsInformationsToConsumers | provisionOfAlternateWaterResources | totalNumberOfAnalysesPerformed | totalNumberOfAnalysesNonConform | maximumValueOfTotalAnalyses | medianValueOfTotalAnalyses |  | remedyAtSourceNoneNecessary | remedyAtSourceMitigationActions | remedyAtSourceReplacementOfSource | remedyAtTreatmentStationNoneNecessary | remedyAtTreatmentStationEnhancements | remedyAtPublicDistSystemStationNoneNecessary | remedyAtPublicDistSystemStationReparation | remedyAtPublicDistSystemStationCleaning | remedyAtDomesticDistSystemStationNoneNecessary | remedyAtDomesticDistSystemStationReparation | remedyAtDomesticDistSystemStationCleaning | remedyDueToSeveralCausesNoneNecessary | remedyDueToSeveralCausesProhibitAccess | remedyDueToOtherCausesNoneNecessary | remedyDueToOtherCausesOtherActions
|  | Utilisez un idendifiant unique pour regrouper les lignes appartenant à un même incident ("1" pour le premier incident, "2" pour le deuxième, etc.) |  |  |  | Il suffit de remplir cette section une fois par incident. | [5 empty] | Seulement les analyses du contrôle de conformité sont à prendre en considération. Cette section est à remplir pour chaque paramètre non-conforme durant l'incident en question. |  |  |  |  | Il suffit de remplir cette section une fois par incident et seulement pour les causes en raison de l'incident.
[17 empty] | Si la cause est reliée à la source |  |  | Si la cause est reliée à la centrale de traitement |  | Si la cause est reliée au réseau public |  |  | Si la cause est reliée au réseau domestique |  |  | Si la cause est reliée à plusieures causes |  | Si la cause est reliée à d'autre causes
Année | Zone de Distribution | Incident | Date de détection | Date de terminaison | Paramètre non-conforme | Restriction de consommation | Interdiction de consommation | Duré de la restriction ou interdiction de consommation (en jours) | Explication de la restriction ou interdiction de consommation | Information des consommateurs concernés sur l'état de l'eau et des précautions à prendre | Mise à disposition de ressources alternatives (p.ex. eau en bouteilles) | Nombre total d'analyses | Nombre total d'analyses non-conformes | Valeur maximale de toutes les analyses | Valeur médiane de toutes les analyses | Valeur médiane des analyses non-conformes | Pas de mesures nécessaires | Mesures pour remédier ou mettre fin à la cause | Remplacement de la source | Pas de mesures nécessaires | Construction, renforcement, amélioration de la station | Pas de mesures nécessaires | Remplacement ou réparation des composants défectueux | Nettoyage, rinçage, désinfection des parties contaminées | Pas de mesures nécessaires | Remplacement ou réparation des composants défectueux | Nettoyage, rinçage, désinfection des parties contaminées | Pas de mesures nécessaires | Mesures de sécurité empêcher l'accès | Pas de mesures nécessaires | Autres mesures

## DROPDOWNLISTS
abrev | paramétre |  | Annexe 3.1 |  | Annexe 3.2 | Annexe 3.3
paramMicroBio1 | Clostridium perfringens | 2014 | C | à la source |  | I | immédiate: inférieur à une journée | oui | oui | pas de mesures necessaires
paramMicroBio2 | Coliformes totaux | 2015 | T | à la centrale de traitement |  | S | court terme: inférieure à 30 jours | non
paramMicroBio3 | Entérocoques intestinaux | 2016 | P | au réseau de distribution publique |  | M | moyen terme: entre 30 jours et une année
paramMicroBio4 | Escherichia coli (E. coli) |  | D | au réseau de distribution domestique |  | L | long terme: plus d'un an
paramMicroBio5 | Germes totaux à 22°C (72h) |  | O | à une autre cause
paramMicroBio6 | Germes totaux à 36°C (48h) |  | S | à plusieurs causes
paramPC1 | Ammonium-NH4 |  | U | à une cause inconnue
paramPC2 | Calcium
paramPC3 | Chlorures-Cl
paramPC4 | Conductibilité électrique 20°C
paramPC5 | Dureté carbonatée
paramPC6 | Dureté totale
paramPC7 | Fluorures
paramPC8 | Magnésium
paramPC9 | Nitrates-NO3
paramPC10 | Nitrites-NO2
paramPC11 | Nitrite ex-centrale de traitement
paramPC12 | Nitrite au robinet
paramPC13 | Nitrate/nitrite formule
paramPC14 | pH
paramPC15 | Potassium
paramPC16 | Sodium
paramPC17 | Sulfates-SO4
paramPC18 | Bromates
paramPC19 | Cyanures
paramPC20
paramPC21 | Teneur en carbone organique total
paramPC22 | Aspect de l'échantillon
paramPC23 | Couleur-Visuel
paramPC24 | Odeur-saveur
paramPC25 | Couleur
paramPC26 | Odeur
paramPC27 | Saveur
paramPC28 | Turbidité
paramMet1 | Aluminium
paramMet2 | Antimoine
paramMet3 | Argent
paramMet4 | Arsenic
paramMet5 | Baryum
paramMet6 | Béryllium
paramMet7 | Bismuth
paramMet8 | Bore
paramMet9 | Cadmium
paramMet10 | Césium
paramMet11 | Chrome
paramMet12 | Cobalt
paramMet13 | Cuivre
paramMet14 | Fer
paramMet15 | Indium
paramMet16 | Lithium
paramMet17 | Magnésium
paramMet18 | Mercure
paramMet19 | Molybdène
paramMet20 | Nickel
paramMet21 | Niobium
paramMet22 | Plomb
paramMet23 | Rubidium
paramMet24 | Sélénium
paramMet25 | Silicium
paramMet26 | Strontium
paramMet27 | Thallium
paramMet28 | Titane
paramMet29 | Uranium
paramMet30 | Vanadium
paramMet31 | Zinc
paramVol1 | 1,1,1-Trichloroéthane
paramVol2 | 1,2-Dichloroéthane
paramVol3 | Benzène
paramVol4 | Bromoforme
paramVol5 | Chlorodibromométhane
paramVol6 | Chloroforme (CAS 67-66-3)
paramVol7 | Dichlorobromométhane
paramVol8 | Dichlorométhane (CAS 75-09-2)
paramVol9 | Ethylbenzène (CAS 100-41-4)
paramVol10 | m-Xylène/p-Xylène(somme)
paramVol11 | o-Xylène
paramVol12 | Tétrachloroéthylène (CAS 127-18-4)
paramVol13 | Tétrachlorométhane (CAS 56-23-5)
paramVol14 | Toluène (CAS 108-88-3)
paramVol15 | Tétrachloroéthène et trichloroéthène
paramVol16 | Total Trihalométhanes (TTHM)
paramVol17 | Trichloroéthylène
paramVol18 | Xylènes totaux
paramHPA1 | Acénaphthène (CAS 83-32-9)
paramHPA2 | Acénaphthylène (CAS 208-96-8)
paramHPA3 | Anthracène (CAS 120-12-7)
paramHPA4 | Benzo(a)anthracène (CAS 56-55-3)
paramHPA5 | Benzo(a)pyrène (CAS 50-32-8)
paramHPA6 | Benzo(b)fluoranthène (CAS 205-99-2)
paramHPA7 | Benzo(ghi)pérylène (CAS 191-24-2)
paramHPA8 | Benzo(j)fluoranthène (CAS 205-82-3)
paramHPA9 | Benzo(k)fluoranthène (CAS 207-08-9)
paramHPA10 | Chrysène (CAS 218-01-9)
paramHPA11 | Dibenzo(ah)anthracène
paramHPA12 | Fluoranthène (CAS 206-44-0)
paramHPA13 | Fluorène (CAS 86-73-7)
paramHPA14 | Indeno(1,2,3-cd)pyrène (CAS 193-39-5)
paramHPA15 | Naphtalène (CAS 91-20-3)
paramHPA16 | Phénanthrène (CAS 85-01-8)
paramHPA17 | Pyrène (CAS 129-00-0)
paramHPA18 | hydrocarbures polycycliques aromatiques
paramPest1 | 2,6-Dichlorobenzamide
paramPest2 | Ampa
paramPest3 | Atrazine (CAS 1912-24-9)
paramPest4 | Atrazine-2-hydroxy
paramPest5 | Atrazine-desethyl
paramPest6 | Atrazine-desisopropyl
paramPest7 | Bentazone (CAS 25057-89-0)
paramPest8 | Fluazifop
paramPest9 | Glyphosate (CAS 1071-83-6)
paramPest10 | Metazachlor (CAS 67129-08-2)
paramPest11 | Metazachlor ESA
paramPest12 | Metazachlor OXA
paramPest13 | Metolachlor
paramPest14 | Metolachlor ESA
paramPest15 | Metolachlor OXA
paramPest16 | Nicosulfuron (CAS 111991-09-4)
paramPest17 | Propachlor (CAS 1918-16-7)
paramPest18 | Quinmerac (CAS 90717-03-6)
paramPest19 | Tebuconazole (CAS 107534-96-3)
paramPest20 | Tembotrione
paramPest21 | Terbuthylazine (CAS 5915-41-3)
paramPest22 | Terbuthylazine-desethyl
paramPest23 | Total pesticides
paramRad1 | dose efficace (tritium, le potassium-40, le radon et ses produits de filiation étant exclus) 0.1 mSv par an100 Bq/l
paramRad2 | Dose totale indicative
paramRad3 | Tritium