## Slide 1: Reporting selon la directive 98-83-CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
Henri Hansen
Administration de la gestion de l’eau
Formation communes
24.11.2015

## Slide 2: Différents contrôles - récapitulation
Contrôle de conformité
But:
→ reporting sur la conformité des réseaux de distribution
Point d’échantillonnage:
→ uniquement point de conformité
Analyses: uniquement celles prises dans le cadre du plan d’échantillonnage
Contrôle opérationnel
But:
→ garantir une bonne qualité de l’eau distribuée
Point d’échantillonnage:
→ selon les besoins
Analyses: toutes les analyses nécessaires à décerner les risques
Contrôle de conformité ≠ Contrôle opérationnel

## Slide 3: Formulaire sur la conformité des réseaux
Un formulaire par zone et par année
Signaler à l’AGE:
  création de nouvelles zones
  fermeture de zones
Nouvelle colonne « nombre d’analyses à effectuer »
Fusion de deux zones
en une seule

## Slide 4: Calcul du nombre d’analyses à effectuer
Le nombre d’analyses nécessaires pour le contrôle de conformité est à calculer selon l’Annexe II de la directive

## Slide 5: Calcul du nombre d’analyses à effectuer
Outil pour calculer le nombre d’analyses nécessaires pour le contrôle de conformité selon l’annexe II de la directive

## Slide 6: Reportage sur les non conformités

## Slide 8: Formulaire sur les non-conformités
Démonstration du formulaire dans Excel

## Slide 9: Formulaire sur les non-conformités
Formulaire seulement nécessaire si des non-conformités / incidents ont été constatés
Dans le futur: intention d’utiliser ce formulaire « durant les incidents »
  garantir une meilleure assistance durant les incidents
  éviter de devoir remplir le formulaire après 3 années
    → nécessitera un 2e formulaire pour recueillir certaines données seulement disponibles à la fin de chaque année

## Slide 10: Valeur moyenne & médiane
Deux exemples pour:
  démontrer le calcul de la moyenne et de la médiane
  expliquer l’utilité des deux valeurs

## Slide 11: Valeur moyenne & médiane
Exemple: 5 analyses du paramètre E.Coli.
Analyse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | unité
E.Coli. | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | / 100 ml
Moyenne = 8,6
Médiane = 0
1) Trier les valeurs par ordre croissant:
0 0 0 0 43
2) La valeur représentant la médiane est celle du milieu:
0 0 0 0 43
Médiane
1) Somme des valeurs:
0 + 43 + 0 + 0 + 0 = 43
2) Diviser par le nombre d’analyses
43 / 5 = 8,6
Moyenne

## Slide 12: Valeur moyenne & médiane
Exemple: 5 analyses du paramètre E.Coli.
Analyse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | unité
E.Coli. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | / 100 ml
Moyenne = 0,8
Médiane = 1
1) Trier les valeurs par ordre croissant:
0 0 1 1 2
2) La valeur représentant la médiane est celle du milieu:
0 0 1 1 2
Médiane
1) Somme des valeurs:
2 + 1 + 0 + 0 + 1 = 4
2) Diviser par le nombre d’analyses
4 / 5 = 0,8
Moyenne

## Slide 13: Interprétation
Exemple 1
Analyse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | unité
E.Coli. | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | / 100 ml
Moyenne = 8,6
Médiane = 0
Exemple 2
Analyse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | unité
E.Coli. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | / 100 ml
Moyenne = 0,8
Médiane = 1
Moyenne: indication sur l’importance des incidents
Médiane: indication sur l’état du réseau

## Slide 14: Calcul de la moyenne et de la médiane
Aide pour calculer la moyenne et la médiane

## Slide 15: Déroulement du reporting
Envoi et remplissage des formulaires
  un formulaire par zone de distribution → communiquer les changements/créations de zones à l’avance
  reporting plus régulier → formulaire sur la conformité des réseaux évaluation d’année en année donc un formulaire par année → formulaires sur les non-conformités (incidents) à remplir et renvoyer lors de chaque incident → formulaire séparé en fin d’année pour les valeurs maximales et médiannes
Publication d’une évaluation des toutes les zones de distribution sur le site www.waasser.lu accessible au grand public
Transmis des données à la communauté européenne pour l’évaluation de la conformité des zones de distribution

## Slide 16: MERCI FIR D’NOLÄUSCHTEREN!
Hutt Dir Froen?